## Sheet2
西配电室增加开关柜和改造低压总开关柜、直流电源柜 工程量清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | GGD低压配电柜 （总开关1500A、多功能数显表、断路器400A/4台、断路器250A/4台、零序互感器400A/4台、250A/4台、主排材用80*8） | 1 | 台
2 | YJV22 4*240+1*120电缆 | 8 | 米
3 | YJV22 4*50+1*25电缆 | 12 | 米
4 | 240型电缆冷缩终端 | 2 | 套
5 | 50型电缆冷缩终端 | 2 | 套
6 | 电气火灾探测器及附件 | 1 | 套
7 | 直流配电柜拆除及安装 | 1 | 台
8 | 更换直流屏蓄电池（HSG12-24AH/18台电池连接线10米） | 1 | 组
9 | 更换多功能数显表（拆除原柜仪表面板，更换多功能数显表PM300A型） | 9 | 台
10 | 小型材料（线鼻、扎带、螺栓、热缩管等） | 1 | 组
11 | 税金
12 | 合计