山东省泰山医院（山东省老年病医院）安宁疗护病区
提升项目—智能监测床垫系统采购项目院内座谈采购文件
项目概况

本项目为安宁疗护病区提升项目—智能监测床垫系统采购项目，项目预算控制价为28万元，采购数量共计73件。
供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定；

2.供应商须未被工商行政管理部门列入经营异常名录或严重违法企业名单。

3.供应商必须未被“信用中国” 网站(www.creditchina. gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购” 网站(www.ccgp.gov.cn )政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目的特定资格要求：若所投货物属于医疗器械的，参与供应商为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；参与供应商为代理商的，须按照《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定提供《医疗器械经营许可证》或《经营备案凭证》；所投货物属于医疗器械的，参与供应商必须提交所投货物有效期内的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（如有附表，需提供附表），未提供或提供不全的，符合性审查不予通过，按无效响应处理。
技术参数要求

  1.采购标的的内容、数量等：详见采购货物明细及具体参数

2.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：按照国家相关标准、行业标准、地方标准的要求

3.需满足的功能、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：成交供应商所提供的货物必须符合座谈文件规定的规格、质量，符合行业标准。
4.其他：

（1）成交供应商所提供的货物如不符时，成交供应商应负责并免费更换全部不合格货物。因货物规格不符、质量不符、损坏或安装不及时而造成的项目延误和由此产生的相关费用由成交供应商负责。同时，采购人有权终止合同。对采购人造成损失的，由成交供应商承担赔偿责任。

（2）成交供货商需安排专业工程师上门安装、调试并负责配套配件的送货上门，并承担运费及设备安装的其他相关费用。

5.采购货物明细及具体参数

货物明细：

	货物名称
	数 量
	单 位
	提供样品

	气垫型智能监测床垫
	40
	个
	是

	超薄型智能监测床垫
	20
	个
	是

	凝胶床垫
	5
	个
	否

	智能温控便携助浴机
	1
	个
	否

	显示屏
	1
	个
	否

	卧床电动脚踏车
	5
	台
	否

	心理沙盘
	1
	个
	否

	合计数量
	73


具体参数：

气垫型智能监测床垫 数量：40个
 1.规格尺寸：1950*900*100mm；

*2.采用高感度压敏传感器及重力传感器检测,有2条或2条以上压敏传感带，压敏传感器不少于12个；有2条或2条以上重力检测传感带

3.完全无拘束方式实现实时生命体征监测

*4.智能床垫核心算法及数据分析，都在床垫内部完成，不需要经过外部的计算机或云平台；

5.可取WIFI/有线/4G等多种数据传输方式，数据更新速度<=3s/次

6.智能床垫可开放数据接口协议，支持与第三方系统对接

7.可更换式独立气柱、超静音充电气泵

*8.智能床垫内置尿湿感应接口

*9.需匹配配套的工作站管理软件：                                  1、基本信息录入功能：建立老人基本档案

2、实时显示监护管理：

1）GIF格式显示，直观、简洁、清楚

2）实时显示呼吸数、心跳数

3）实时显示体动/在床/离床状态

4）报警提示的显示

5）可多屏连续显示：也可多终端同时显示、监测

6）心跳测量值范围为：30~120次/分钟

7）呼吸测量值范围为：10~35次/分钟

3、数据/状态异常报警管理

1）报警范围可以个性化设定，心率/呼吸等数据超限主动报警

2）离床报警响应时间系统默认值为0秒

3）报警可以分时段设定与管理

4）报警有声音、颜色提醒

4、监测睡眠状况、睡眠质量模糊分析

1）显示浅睡期、深睡期、及睡眠总时长

2）具有图表分析功能，记录、分析每天睡眠特点

3）自主打分评价功能，睡眠质量评价

5、翻身提醒与翻身完成确认

1）每个床位可以差异性设定翻身时刻和间隔时间

2）主动提示翻身信息

6、数据管理

1）数据存储功能：

2）数据查询功能：如历史数据、离床统计、报警统计等

3）开放与其他信息系统对接之数据接口

7、数据分析与拓展应用

1）可以进行条件查询、批量统计

2）数据库可以备份、还原

超薄型智能监测床垫 数量：20个
1.规格尺寸：600*800*10mm

*2.采用高感度压电传感器,传感器数量不小于10个

*3.智能床垫安装在普通床垫下方使用，即使厚度40cm也不影响监测的准确度

*4.数据传输可取WIFI/有线/4G/蓝牙等多种方式，数据更新速度<=3s/次

*5.智能床垫核心算法及数据分析，都在床垫内部完成，不需要经过外部的计算机或云平台；

*6.智能床垫有尿湿感应接口，可以外接标准尿湿检测垫，实现尿湿监测。

*7.需匹配配套的工作站管理软件：                                  1、基本信息录入功能：建立老人基本档案

2、实时显示监护管理：

1）GIF格式显示，直观、简洁、清楚

2）实时显示呼吸数、心跳数

3）实时显示体动/在床/离床状态

4）报警提示的显示

5）可多屏连续显示：也可多终端同时显示、监测

6）心跳测量值范围为：30~120次/分钟

7）呼吸测量值范围为：10~35次/分钟

3、数据/状态异常报警管理

1）报警范围可以个性化设定，心率/呼吸等数据超限主动报警

2）离床报警响应时间系统默认值为0秒

3）报警可以分时段设定与管理

4）报警有声音、颜色提醒

4、监测睡眠状况、睡眠质量模糊分析

1）显示浅睡期、深睡期、及睡眠总时长

2）具有图表分析功能，记录、分析每天睡眠特点

3）自主打分评价功能，睡眠质量评价

5、翻身提醒与翻身完成确认

1）每个床位可以差异性设定翻身时刻和间隔时间

2）主动提示翻身信息

6、数据管理

1）数据存储功能：

2）数据查询功能：如历史数据、离床统计、报警统计等

3）开放与其他信息系统对接之数据接口

7、数据分析与拓展应用

1）可以进行条件查询、批量统计

2）数据库可以备份、还原

(三）凝胶床垫 数量：5个

1.垫体尺寸规格：1910×910×100（mm）或1910×830×100（mm）或根据实际尺寸定制

2.底层支撑层横向开槽设计，适合抬高床头，耐久折叠，无折痕不断裂

3.凝胶材质：25mm厚一体成型、立体网格型弹性凝胶材质，翻身护理间隔时间≥4小时

4.垫体材质具备静态防压疮功能，无需充气

5.垫体材质具备体压分散及滑动力和扭力吸收功能，有效预防压疮

6.床罩透气、防水；透湿性：水压3000MM以上，透湿3000g/㎡/24h以上

7.床罩抗菌性：抗菌通过AATCC-147标准

8.床罩阻燃性：阻燃通过EN 12952-1&2标准

9.采用2条高感度压电传感器检测，传感器数量12个；1条重量传感检测带

10.数据更新速度：3秒钟每次

11.实现完全无拘束监测、实时生命体征监护

*12.数据传输方式：可选择WIFI、4G或有线等多种传输方式

*13.需匹配配套的工作站管理软件：                                  

1、基本信息录入功能：建立老人基本档案

2、实时显示监护管理：

1）GIF格式显示，直观、简洁、清楚

2）实时显示呼吸数、心跳数

3）实时显示体动/在床/离床状态

4）翻身管理功能，翻身提醒、翻身记录等

5）心跳测量值范围为：40~120次/分钟

6）呼吸测量值范围为：10~35次/分钟

3、异常预警/报警功能

1）报警范围可以个性化设定，数据超限主动报警

2）报警可以分时段设定与管理

3）报警有声音、颜色提醒

4）离床报警响应时间系统默认值为0秒

4、数据管理

1）数据存储、备份功能

2）数据查询功能：如历史数据、离床统计、报警统计等

3）数据统计与分析功能；

5、其他

1）设备工作环境：环境温度：5~40C；相对湿度：<=85%；大气压范围：70~106kpa

2）电源输入：AC 220V 50Hz；电源适配器输出：DC 5V 1A

(四）智能温控便携助浴机 数量：1个

1.外形尺寸：480*230*290mm，插电使用

2.可实现躺在床上洗澡，助浴机可一边喷射一边吸水，头部采用独自的湿式吸引附件，实现不会滴液的洗身

5.重量：约5.5公斤（不含交流适配器、水和肥皂）

4.各水箱容量：清水罐：约1.8升，污水罐：约2升，专用肥皂罐：约0.3升

5.模式：常温/加热/单吸

6.水温范围：38-45摄氏度

7.一体化设计，配有可拆卸沐浴盒、清水盒

8.水汽分离技术，可将液体分离至污水箱内

9.刷头可拆卸

10.功耗瓦数：350瓦

（五）显示屏 数量：1个

1.85寸

2.内存3+64GB

3.屏幕类型：TV屏

4.硬件接口：USB扩展，HDMI，其他

5.支持WIFI/有线/4G/蓝牙等多种数据传输方式

6.支持远场语音操控

7.操作系统：Android

(六）卧床电动脚踏车 数量：5台
1.高性能感应电机，24档调速

2.按键加遥控双操作控制

3.八字形底座，带防滑底座

4.可调节脚踏

5.坐躺两用底座，高度5档可调

6.正反转一键切换

7.一键定时

8.机身材质：ABS树脂

9.额定电压：220V

10.最大负载：100㎏

（七）心理沙盘  数量：1个

1.实木沙箱2个（水性清漆涂层，尺寸：57*72*8CM） 

其外侧为原木色，内侧底面和侧面均是蓝色的，这蓝色可以象征海洋和天空。在游戏过程中，可以通过拨开沙子露出蓝色的底面来表示湖泊或河流等。沙盘本身具有心理容器的象征意义，来访者的所有问题都可能在这样的空间中得到包容或化解。        

2.5层9阶实木沙具柜2个（水性清漆涂层，尺寸：100*160*30） 5层9阶实木沙具放置架，环保底漆，多层设置以满足不同种类，不同使用要求分类摆放的目的，为适应不同人群的使用需要，沙具放置架尺寸。

3.1200个沙具(人物类、动物类、建筑类、军事类、交通工具类、生活用品类、食物类、自然物类、植物类、其他类等10大类沙具）

4.沙盘游戏治疗技术培训录像资料选辑1

5.沙盘游戏档案系统1套（配合心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。）

6.沙盘游戏治疗指导书籍1本     

7.精选海沙24公斤

四、商务要求

1.供货期：采购结果确定之日起5日内供货完毕。

2.质保期：不得低于一年

3.流量包服务费：采用4g传输方式的智能监测床垫，供应商应承担至少3年的流量包服务费

4.付款方式：成交供应商须同意在采购人指定银行设立共管账户，合同签订后，预付100%合同价款，预付款打入共管账户，成交供应商使用资金须书面申请，说明资金用途并提供证据资料，经采购人根据项目完成情况审核确认后方可使用项目资金。
五、报价方式

本项目采用二轮报价法，其中第一轮报价进行公开唱价，二轮报价为最终报价且不得高于第一轮报价，不再公开。

六、评审办法
1.山东省泰山医院（山东省老年病医院）将成立3名及以上评审人员组成本次采购活动的评审小组，结合采购文件要求，对响应文件进行综合评审，由评审小组根据响应文件结合实际情况，对各供应商进行综合评分。

2.具体评分细则如下：

	评分项
	分项分值
	评审内容

	价格部分30分
	价格分   30分
	满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为座谈基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格得分统一按下列公式计算：座谈报价得分=（座谈基准价/最后座谈报价）×30%×100

	商务分

6分
	质保期4分
	在质保期 1 年的基础上，承诺所投所有产品整体均每增加一年免费质保得2分，最高得 4 分。 

	
	流量包服务费承担年限2分
	采用4g传输方式的智能监测床垫，供应商在承担3年的流量包服务费的基础上，可投报更长年限，每增加一年得1分，最高得2分。

	技术分64分
	技术参数响应42分
	根据供应商提供的产品的技术参数和配置要求等进行综合评审，完全满足座谈文件要求的得42分，标注“*”号参数为重要参数，不满足或负偏离的每项减2分；其他未标注的普通参数，不满足或负偏离的每条减0.5 分，减完为止。如果一条中有多项指标出现偏离，只计算一次。

注：供应商须对招标文件“采购货物明细及具体参数”中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写技术偏离表。对技术要求的响应，有检测报告的，以检测报告载明的数据作为评审依据，无检测数据的，以技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表为评审依据（如存在两项及以上技术支持材料表述不一致，按检测报告、技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表的顺序进行认定）。 

	
	样品分

6分
	根据供应商所提供的样品进行打分，就样品材质与舒适度、结构设计与稳定性、材料环保性、产品实用性等，专家结合现场查看情况进行综合评审，完全满足得6分，每存在一项瑕疵或缺陷，扣1分，扣完为止。

注：每种样品满分为3分，未提供样品的，对应样品不得分。

	
	供货安装调试方案6分
	根据供应商提供的供货安装调试方案进行评审，包括①各阶段进度安排及关键任务分析、②拟投入人员、设备设施情况、③包装运输方案及验收方案3个方面，每方面2分，满分6分；每出现一处瑕疵或不完善扣1分，扣完为止。有缺项描述对应项不得分。

	
	售后服务
方案
6分
	根据供应商提供的售后服务方案进行评审，包括①售后响应时间及紧急故障处理预案、②售后服务团队及厂家技术人员安排、③培训方案与技术支持3个方面，每方面2分，满分6分；每出现一处瑕疵或不完善扣1分，扣完为止。 有缺项描述对应项不得分。

	
	优惠条件及合理化建议4分
	全面满足采购文件要求，有实质性优惠条件或提出的合理化措施及建议每条2分，本项最多得4分。若此条缺项不得分。


3.成交候选人的推荐与确定

（1）本项目采用综合评分法。评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术分得分由高到低的顺序推荐。

（2）若排名第一的成交候选人放弃签订合同或在合同履行过程中服务质量差，未按响应文件承诺执行的，我院有权解除合同，一切损失由响应供应商承担，并有权按照综合得分排名顺序顺延成交候选人。
4.特别说明

本项目为我院非政府采购项目，由我院自行组织实施采购，因本项目采购时间紧张，将根据本项目实际报名情况以及座谈现场通过资格性和符合性审查的情况开展院内座谈工作，不再对实质性响应供应商家数进行限定。

5.本项目未尽事宜，参照《中华人民共和国采购法》等法律法规执行。
山东省泰山医院（山东省老年病医院）安宁疗护病区

提升项目—智能监测床垫系统采购项目响应文件

单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：                                    

项目联系人：            

项目联系人电话：       

                        年   月   日

附件一：

承诺函

致山东省泰山医院（山东省老年病医院）：

       （供应商全称）授权   （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的安宁疗护病区提升项目-智能床垫检测系统采购项目，代表本公司处理参与该项目采购过程中的一切事宜，据此函，签字代表宣布并承诺如下：

我方已详细审查该项目全部“采购需求”，在参加采购活动之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受贵方的各项规定和要求。

（2）我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，保证提供满足采购文件中的相关服务要求，没有任何偏离，否则承担一切相关责任。
（3）如成为合作供应商，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按本项目采购文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。 

供应商（盖章）：               

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

                                    日 期：     年    月   日

附件二：
2.1、 法定代表人身份证明

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   

成立时间：          年        月        日

经营期限：                               

姓名：          性别：         年龄：        职务：        

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证双面复印件

                                供应商：           （盖单位章）

                                          年       月       日

2.2 法人授权委托书

本授权书声明：           （供应商名称）的    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的安宁疗护病区提升项目-智能监测床垫系统采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。供应商授权代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

供应商授权代理人无转委托权。特此授权。

　  　本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

     （附法人身份证复印件及授权代理人身份证明复印件正反面）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人（签字）：
年  月  日

附件三：
  报价函
供应商名称（盖公章）：         法定代表人或授权代理人（签字）：

                                 单位：元（人民币）
	项目名称：
	山东省泰山医院（山东省老年病医院）安宁疗护病区提升项目-智能监测床垫系统采购项目

	总报价（元）
	小写：
大写：

	供货期
	

	质保期
	

	智能监测床垫流量包服务费承担年限
	

	对采购文件认同

程度声明
	


1、此报价函内容尽量充实,但不要加附页。
2、本表必须按规定签字、盖章，否则按无效响应处理。
3、人民币报价为产品或服务实施完毕后的总价格，包含货物、所需设备、专用工具、发货、运输、安装调试、验收、培训、质保期服务、技术服务、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用（即交钥匙项目）。

4.本次报价限报一种报价方案。评审小组不接受可选择的投标方案和价格,任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非实质性响应的报价而被视为无效响应。

5.本次报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

6、报价不得高于预算控制价，供货期不得长于我院要求日期，质保期、智能监测床垫流量包服务费承担年限不得低于我院要求年限，否则按无效响应处理。

年
月
 日

附件四：
报价明细表
供应商名称（盖公章）：                    法定代表人或授权代理人（签字）：
                                 单位：元（人民币）
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	单位
	单 价
	数量
	总 价

	
	气垫型智能监测床垫
	
	
	
	个
	
	40
	

	
	超薄型智能监测床垫
	
	
	
	个
	
	20
	

	
	凝胶床垫
	
	
	
	个
	
	5
	

	
	智能温控便携助浴机
	
	
	
	个
	
	1
	

	
	显示屏
	
	
	
	个
	
	1
	

	
	卧床电动脚踏车
	
	
	
	台
	
	5
	

	
	心理沙盘
	
	
	
	个
	
	1
	

	合  计
	小写：

	
	大写：

	
	备注：
1.投报的所有设备均须标明品牌、规格型号、制造商。如果此表中所列内容无法满足采购文件中提出的要求或者与采购人在采购文件中提供的内容不一致，响应有可能被拒绝；主要产品的品牌、规格型号必须填写；
2.此表可根据需要同格式扩展。


附件五：

技术条款偏离表
供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
	序号
	采购文件
	响应文件
	偏离内容
	说明

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


说明：1.需对采购文件中的“三、技术参数要求”中所列的全部技术参数逐一做出技术对比。
2.如响应文件的技术条款与采购文件的要求无偏离，请填写“无偏离”。
3.如响应文件的技术条款与采购文件的要求存在负偏离，请填写“负偏离”。
附件六： 

商务条款偏离表

供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：

	序号
	采购文件
	响应文件
	偏离内容
	说明

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


说明：1.需对采购文件中的“四、商务要求”中所列的全部商务条款逐一做出对比。
2.如响应文件的商务条款与采购文件的要求无偏离，请填写“无偏离”。
3.如响应文件的商务条款与采购文件的要求存在负偏离，请填写“负偏离”。
附件七：
近三年无重大违法记录等相关声明
致 山东省泰山医院（山东省老年病医院） ：

1.我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。
2.我单位未被工商行政管理部门列入经营异常名录或严重违法企业名单。

3.我单位未被“信用中国” 网站(www.creditchina. gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购” 网站(www.ccgp.gov.cn )政府采购严重违法失信行为记录名单。

若采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

                                   日    期： 年  月  日

附件八：供应商需提交的资格、资质证明文件

（1）营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

（2）法人参与的提供法定代表人证明及身份证复印件；授权代理人参与的提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、授权代理人的身份证明复印件；（附件二）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（加盖公章）（附件一）；

（4）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（附件七）

（5）若所投货物属于医疗器械的，参与供应商为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；参与供应商为代理商的，须按照《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定提供《医疗器械经营许可证》或《经营备案凭证》；所投货物属于医疗器械的，参与供应商必须提交所投货物有效期内的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（如有附表，需提供附表），以上均提供复印件。

（6）投标人认为需要提交的其它文件。

注：①上述资格证明文件中要求提供证件原件的，所有原件单独放入档案袋中备查（可不密封），未按规定提供视为资格审查不合格；
②所有资格证明文件的复印件必须附在响应文件中，未按规定提供视为资格审查不合格；
附件九：按照评分标准要求，需要提供的其他相关资料，如：

业绩证明材料；

技术白皮书、产品说明书（彩页）等技术支持材料；
供货安装调试方案；
售后服务方案；
优惠条件及合理化建议。
