## Sheet1
2026年医用耗材（一批次）采购项目报价单
包号 | 耗材名称 | 规格 | 样品标记编号 | 报价单位 | 参数 | 控制价格（元） | 品牌 | 规格型号 | 首轮报价（元） | 二轮报价（元） 注意：此处首轮报价时请不要填写，现场二轮报价时再填写
1 | 加长型气管切开插管 | 全规格 | 1-1 | 支 | 配有套囊及可调节固定翼，带球囊上吸引 | 240
| 气管插管 | 全规格 | 1-2 | 支 | 配有球囊及固定翼，带球囊上吸引，7.5#，8#等多规格 | 66
| 气管切开套管 | 全规格 | 1-3 | 套 | 气管切开患者使用，配球囊上吸引导管 | 155
合计
2 | 导管固定装置（气切） | 绑带式或粘贴式 | 2-1 | 套 | 由体表固定座和导管固定座组成，体表固定座由尼龙毛刺等材料缝制成。导管固定座同上。固定气管切开套管用。 | 10
| 导管固定装置（引流管） | 6.5×10.5cm等多规格 | 2-2 | 片 | 由涂胶基材(聚氨酯薄膜复合无纺布上涂覆医用压敏胶)、聚乙烯泡沫、导管固定扣和离型材料组成;固定各种引流管 | 8.1
| 一次性使用鼻胃肠管 | 单腔（F14）等多规格 | 2-3 | 根 | 材质聚氨酯,X线下可显影，前端子弹头设计，用于临床胃肠内营养，胃肠减压。 | 268
合计
3 | 血压计袖带 | 加长型 | 3-1 | 套 | 成人加长型，由布套、气管、气囊、接头组成，臂带 | 92
|  | 普通型 | 3-2 | 套 | 成人普通型，由布套、气管、气囊、接头组成，臂带 | 80
| 一次性血压计袖带(血压袖套) | 成人型27.5-36.5cm | 3-3 | 个 | 袖带、进气管、适配接头组成，心电监护使用，成人型，一次性臂带，适配我院所有监护仪。 | 25
| 一次性手术室用品（无菌中单） | 120*180 | 3-4 | 块 | 无菌，独立包装 | 4.1
| 一次性无菌洞巾 | 100*100 | 3-5 | 块 | 100*100cm，洞口直径10*10cm，无菌，独立包装 | 3.1
| 洞巾 | 60*70cm | 3-6 | 包 | 60*70cm，无纺布材质，独立包装，无菌 | 2.5
| 移动滑垫 | 85*200cm | 3-7 | 块 | 由无纺布经缝制或热合而成，另外配置一个医用护理垫和一次性医用中单。无菌。 | 30
合计
4 | 鼻咽通气道 | 接头型6.5等全规格 | 4-1 | 根 | 支撑鼻喉部的通气道，二类 | 17
| 一次性使用引流袋 | 1000ml | 4-2 | 套 | 防逆流性 | 3.2
| 医用外科纱布辅料（纱布垫） | 300*350*6层 | 4-3 | 块 | 300*350*6层，带显影线，带纱布垫带子，2块装，无菌 | 4.2
| 纱布块 | 10*10cm* | 4-4 | 4-5块/包 | 10*10，无菌，气切用 | 2.3
| 医用护理包 | H型 | 4-5 | 套 | 面部刷酸用 | 96
| 一次性使用无菌手术包（无菌护理垫） | 80*150cm | 4-6 | 包 | 两片装，无菌，由透水层、芯片，隔水层等组成 | 4.3
| 一次性使用口咽通气道 | 成人 全规格 | 4-7 | 个 | 支撑咽喉部的通气道，二类 | 4.2
合计
5 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 50片/瓶 | 5-1 | 瓶 | 由浸有橙红色荧光素钠的滤纸及手持柄组成 | 25
| 泪液分泌检测棉线 | 每两条棉线（R测右眼，L测左眼）为一个独立单包装，即2条/袋，10袋/盒 | 5-2 | 盒 | 由酚红溶液经棉线浸润制成，用塑料薄膜和医用涂胶透析纸固定，透析纸上标识有刻度，分左右眼使用，长50.0mm ，前端撕开后露出棉线长12.0mm | 60
合计
6 | 非吸收性外科缝线 | 尼龙线、10-0、45cm、6.4mm铲形针3/8弧双针、眼科线 | 6-1 | 根 | 尼龙线、10-0、45cm、6.4mm铲形针3/8弧双针、眼科线 | 60
| 带针可吸收性外科缝合线 | 6-0 圆针4*8 1/2弧 | 6-2 | 根 | 无菌可吸收性带针缝线，6-0等多规格。 | 35
| 一次性使用眼科包 | 眼科手术包 | 6-3 | 包 | 治疗巾*5包布*5洞巾*1棉球*4棉签*10纱布块*5塑料制品*1，眼科手术用 | 50
| 一次性使用无菌冲洗针 | 0.45*10 06 50RW | 6-4 |  | 一次性使用无菌冲洗针，弯头平口，眼科用 | 1.8
| 一次性使用无菌敷贴 | 6cmx12cm眼贴 | 6-5 | 片 | 自粘伤口敷贴，基材为无纺布，吸水垫为人造纤维，吸水垫6cmx6.5cm. | 3
合计
7 | 血液透析浓缩液 | A液5L | 7-1 | 桶 | A液全规格（普通和低钙等多规格） | 19.9
| 血液透析浓缩液 | B液6L | 7-2 | 桶 | B粉是由碳酸氢钠组成 | 19
| 一次性使用血液灌流器 | 全规格 | 7-3 | 个 | 由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成 | 420
| 大胖熔喷滤芯 | 20寸*5μm | 7-4 | 个 | 透析水处理系统初滤 | 50
| 大胖熔喷滤芯 | 20寸*10μm | 7-5 | 个 | 透析水处理系统初滤 | 50
| 血液净化中心静脉导管及附件 | 14.5F等多规格 | 7-6 | 套 | 包括导管，有阀导入器，扩张器，双头扩张器，预支撑导丝，端帽，芯丝，穿刺针，隧道针，医用透明贴膜，刀片等，无菌。 | 4200
合计
8 | 一次性使用活检针（半自动）肿瘤介入 | 多规格 | 8-1 | 根 | 由内芯针、针管、固定手柄、视窗、推拉手柄、保险开关和保护套管组成，半自动。 | 500
| 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 350um等多规格 | 8-2 | 瓶 | 血管栓塞剂 | 1130
| 一次性活检针及附件 | 多规格 | 8-3 | 根 | 以活检针为基本配置，医用超声耦合剂、保护套、橡胶圈、扎带、中单、孔巾、纱布、敷贴、消毒刷、镊子、手术刀、棉球、同轴针、穿刺架等为附件组成。活检针由内针杆、外针管、针管护套和机械动力等装置组成。半自动 | 380
合计
9 | 血管造影导管 | 全规格 | 9-1 | 根 | 导管管身、导管头端和导管座组成，肿瘤介入用 | 162
| 肠内营养泵管（一次性使用胃肠营养输注管路） | 盘式 | 9-2 | 针式接口 | 由喂食袋、针式接口、止液夹、导管、滴管、滴斗、硅胶管、两通、磁性启动环、流量调节器、冲洗三通、螺旋接头、塔座、塔座护帽、单向阀、三通等组成 | 16
| 胃管 | 14F等多规格 | 9-3 | 根 | 由接头、导管和引导导丝组成，接头采用医用聚氨酯或聚氯乙烯制成，导管采用医用聚氨酯制成，导丝采用医用不锈钢制成，导丝固定座采用ABS树脂制成。可在X线下显影。无菌。 | 86
合计
10 | 一次性使用采血针 | 7#等全规格 | 10-1 | 个 | 一次性使用负压采血管采血针头，无菌，7#，独立包装 | 0.12
| 一次性使用负压采血管 | 促凝管5ml | 10-2 | 支 | 促凝管5ml | 0.5
|  | EDTAK2 2ml | 10-3 | 支 | EDTAK2 2ml | 0.5
|  | EDTAK2 5ml | 10-4 | 支 | EDTAK2 5ml | 0.5
|  | 枸橼酸钠(1:9)2ml | 10-5 | 支 | 枸橼酸钠(1:9)2ml | 0.5
|  | 1.6ml | 10-6 | 支 | 枸橼酸钠(1:4)(玻璃） | 0.5
|  | 5ml | 10-7 | 支 | 肝素钠(玻璃） | 0.5
| 体温计 | 电子 | 10-8 | 支 | 测量温度32-42℃，测量精度±0.1℃，分辨力0.1℃，纽扣电池，探头可浸泡或擦拭消毒。 | 19
| 胃肠充盈超声造影剂 | 50g | 10-9 | 包 | 莲藕、薏苡仁、陈皮、大米、玉米、黄豆等可使用原料 | 59
| 持续动态葡萄糖监测（医院版） | 医院版 | 10-10 | 套 | 24小时葡萄糖监测数值≥288个，监测时长可达14天，葡萄糖检测范围2.2-27.8mmol/L,由扫描检测仪套装、传感器（探头）和软件组成。 | 590
| 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/袋等多规格 | 10-11 | 片 | 由测试卡、样本提取液、试管架和密封袋组成 | 3.1
合计
11 | 中心静脉导管护理包 | 中心静脉置管护理套件 | 11-1 | 包 | 医用纱布片，酒精棉棒，碘棒（可选配），医用消毒葡萄糖洗必泰棉棒，医用消毒棉片（2），医用手套，透明敷料，皮肤伤口胶带，医用透气胶带，胶贴治疗巾等满足临床中心静脉导管换药需求 | 35.5
| 一次性负压引流护创材料 | 多规格 | 11-2 | 套 | 主要由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成，负压封闭引流用，无菌。 | 890
| 一次性使用丁腈检查手套 | 全规格 | 11-3 | 只 | 无粉，刷洗用 | 0.54
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 规格：6.5、7、7.5、8、有粉、无粉 | 11-4 | 双 | 6.5， 7，7.5，8等全规格( 有粉、无粉 麻面 弯曲手指) | 1.8
合计
12 | 一次性使用中性电极板 | 成人 | 12-1 | 片 | 与高频电刀连接，双极 | 9.5
| 一次性使用呼吸过滤器 | 多规格 | 12-2 | 个 | 外科、过滤材料、加湿材料、气体采样口组成，呼吸功能监测使用。 | 14
| 外科纱布敷料 | 10*10-16px | 12-3 | 包 | 10*10*16无菌纱布块，可显影 | 2.5
| 医用擦手纸(无菌) | 17.5cm*15cm-4p | 12-4 | 包 | 20张/包，环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 4
| 腹带 | 成人型多规格 | 12-5 | 个 | 成人型 | 10
| 换药碗 | 单碗 | 12-6 | 个 | 塑料碗，50个/包 | 0.3
| 备皮刀 | 双刃 | 12-7 | 把 | 由刀架、刀片和保护盖组成，夹持刀片下夹板的前缘有梳齿。刀架和保护盖采用聚乙烯树脂制成，刀片采用不锈钢材料制成 | 0.98
合计
13 | 酒精棉片 | 3cmx6cm | 13-1 | 片 | 3cmx6cm酒精棉片 | 0.2
| 手消毒液 | 500ml | 13-2 | 瓶 | 500ml，乙醇含量不低于75%，用于外科手消毒和卫生手消毒 | 11
| 安尔碘 | 500ml | 13-3 | 瓶 | 以有效碘和葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的消毒液，有效碘含量＞4.5g/L,葡萄糖酸氯己定含量为＞0.9g/L，不含酒精 | 40
| 聚维酮碘5% | 60ml | 13-4 | 瓶 | 以聚维酮碘为主要有效成分，有效碘含量为4.5-5.5g/L(0.45%-0.55%W/V)，眼科冲洗 | 4.8
| 过氧乙酸（A液B液） | A液250ml/瓶，B液250ml/瓶 | 13-5 | 组 | 透析消毒用250ml（小包装） | 29
| 过氧乙酸（A液B液） | A液300ml/瓶+B液4700ml/瓶 | 13-6 | 组 | 一元过氧乙酸，可达灭菌水平，内镜室用 | 155
| 含氯消毒剂浓度试纸 | ≥20袋/盒 | 13-7 | 盒 | 检测有效氯浓度 | 42
| 葡萄糖酸氯己定 | 60ml | 13-8 | 瓶 | 葡清2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 3.7
合计
14 | 针灸针 | 多规格型号 | 14-1 | 支 | φ0.30mm*40mm，0.3mm*75mm，0.40*40mm等多规格，紫铜柄环柄针，必须符合GB2024-2016，须灭菌。 | 0.16
| 小针刀（塑料柄） | 0.8*80mm等多规格 | 14-2 | 支 | 刀体采用GB/T4240《不锈钢丝》中的06Cr19Ni9或其他奥氏体不锈钢丝经拔直、磨尖后，采用钢管、铝管、 无氧铜丝、塑料做成针柄装配灭菌制造而成，塑料柄型 | 1.3
| 内热针 | 0.7*60等多规格 | 14-3 | 支 | 适配我院济宁佳科品牌筋膜内热针治疗仪，可加热针具。 | 9.6
| 揿针 | 0.22*1.3等多规格 | 14-4 | 支 | 针体和针柄组成，埋于皮下，持续刺激穴位 | 3.7
| 一次性无菌穴位针（岐黄针） | 0.5*50等多规格 | 14-5 | 支 | 由针体、针柄和护套组成，针尖程特殊的半斜面构造，类似小针刀，无菌 | 15
| 一次性使用无菌眼针 | 0.25*8mm等多规格 | 14-6 | 支 | 由针体和针环组成 | 8.5
合计
15 | 呼吸过滤器 | 多规格 | 15-1 | 个 | 由外壳和滤芯组成，用于过滤气体中的细菌和病毒的辅助装置,以控制吸入式麻醉、患者通气交叉污染 | 20
| 一次性使用换药包 | 换药包 | 15-2 | 套 | 配置医用纱布片、塑料盘和选用配置一次性薄膜手套、治疗巾、手术刀片、一次性使用橡胶检查手套、医用棉球、碘伏棉球、医用纱布绷带、镊子等满足临床换药需求。 | 4.2
| 一次性鞋套 | II型17*38 | 15-3 | 双 | 薄型塑料鞋套 | 0.15
| 脱脂棉球 | 0.5*10 粒 | 15-4 | 包 | 脱脂棉球，无菌 | 0.45
| 带线缝合针 | 全规格 | 15-5 | 根 | 全规格 | 8
| 鼻镜 | 直型 | 15-6 | 把 | 全规格 | 1.1
| 富血小板血浆制备器 | 一体式 | 15-7 | 个 | 国产III类医疗器械，细胞分离胶技术制备PRP，全程一次离心，采血装置单管采血量≤20毫升，采血装置内不含有血液抗凝剂。 | 510
| 一次性使用无菌注射器 | 规格：2ML、5ML | 15-8 | 支 | 规格：2ML、5ML | 0.3
| 一次性使用无菌注射器 | 10ml | 15-9 | 支 | 螺旋接口，0.8*38mm | 0.77
合计
16 | 吸氧面罩 | 普通成人型，全规格 | 16-1 | 套 | 由面罩，铝片，下接头，输氧管，松紧带等组成，材料聚氯乙烯 | 8
| 一次性使用雾化吸入器 | 大号等全规格 | 16-2 | 套 | 气切面罩、大号、持续加药、10ml | 17
| 一次性使用雾化器 | 成人型多规格 | 16-3 | 包 | 雾化杯盖可旋转调节，雾化杯容量≥8mL，材质不含塑化剂，无菌 | 9
| 高压氧舱面罩 | 成人全规格 | 16-4 | 套 | 由充气面罩和连接管组成，高分子材料，成人普通型+成人气切型 | 40
合计
17 | 泡沫敷料 | 粘性，(20cm×16.9cm) | 17-1 | 片 | 骶尾型敷料。由亲水纤维(羧甲基纤维素钠)伤口接触垫/层，聚酰胺结合层，聚氨脂泡沫垫，粘性涂层聚氨酯膜背衬，薄层丙烯酸结合粘性层，粘性硅酮等组成 | 165
| 薄型粘性泡沫敷料 | 12.5*12.5cm | 17-2 | 片 | 聚氨酯或软聚硅酮材质，12.5*12.5cm 环氧乙烷灭菌 | 27.5
| 脂质水胶体硫酸银敷料 | 10cm x12cm | 17-3 | 片 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 165
| 水凝胶敷料 | 15g | 17-4 | 管 | 羧甲基纤维素钠、丙二醇、氯化钙、纯化水组成 | 65
合计
18 | 加热呼吸管路 | AIRT-B3等多规格 | 18-1 | 套 | 自带水罐与加热导丝，适配我院迈斯高流量湿化治疗仪 | 310
| 鼻塞导管 | NAC-1M2,NAC-2等多规格 | 18-2 | 套 | 适用普通病人与气管切开病人，适配我院迈斯高流量湿化治疗仪 | 110
合计
19 | 一次性玻切头套件 | 2420BB | 19-1 |  | 适配我院博士伦超声乳化仪 | 2200
| 一次性使用超乳套包 | BL5111 | 19-2 | 个 | 适配我院博士伦超声乳化仪（高配） | 600
| 超乳套袖 | 2.8mm | 19-3 |  | 针头保护套 | 70
合计
20 | 乳房旋切穿刺针 | ECP017GV | 20-1 | 巴德安珂 | ECP017GV，适用于美国巴德安珂E4230乳房活检与旋切系统 | 4245
合计
21 | 一次性输注管路和针头 | MMT-396A | 21-1 | 套 | 适配我院美敦力胰岛素泵 | 130
| 储药器 | MMT-332A | 21-2 | 个 | 适配我院美敦力胰岛素泵 | 30
合计